| 项目 | 指标 | 测试情况 |
| --- | --- | --- |
| X射线工作提示 | 开启时具备声光报警功能 |  |
| X射线输出电压 | 30kV-120kV可调 |  |
| X射线输出电流 | 0.2mA-1mA可调 |  |
| X射线穿透能力 | ≥42m |  |
| 探测器有效成像尺寸 | ≥430mm*430mm |  |
| 探测器底部盲区 | ≤4.8mm |  |
| 探测器像素尺寸：宽 | ≤100um |  |
| 探测器像素尺寸：高 | ≤100um |  |
| 探测器图像分辨率 | ≥4302*4302 |  |
| 探测器成像分辨率 | ≥5线对/mm |  |
| 单帧采集功能 | 可实现图像的单帧采集 |  |
| 多帧采集功能 | 可实现图像的多帧采集 |  |
| 连续采集功能 | 可实现图像的连续采集 |  |
| 图像保存功能 | 可实现.RAW/.TIFF/.JPG/.PNG格式的图像保存 |  |
| 图像打开功能 | 可实现.RAW/.TIFF/.JPG/.PNG格式的图像打开 |  |
| 图像灰度调节功能 | 可实现图像的窗宽窗位调节 |  |
| 有线连接功能 | 可通过有线方式连接控制软件 |  |
| 无线连接功能 | 可通过无线方式连接控制软件 |  |
| 控制距离 | ≥30m |  |